***Załącznik nr 1 do OPZ***

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY - inwentaryzacja

BUDYNEK PRZY UL. RODZINNEJ 1 W KOBIÓRZE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | okno | Ilość [szt] | wymiary [m]  (wys. x szer.) | powierzchnia jednego okna danej pozycji | powierzchnia ogółem okien danej pozycji |
| **1** | okna na klatce schodowej – elewacja zachodnia | 4 | 1,31 x 0,71 | 0,93 | 3,72 |
| **2** | okna w mieszkaniach – elewacja wschodnia | 3 | 1,80 x 0,50 | 0,90 | 2,70 |
| **3** | okna w mieszkaniach – elewacja zachodnia | 4 | 1,80 x 1,00 | 1,80 | 7,20 |
| **4** | okna w mieszkaniach – elewacja wschodnia | 2 | 1,80 x 1,00 | 1,80 | 3,60 |
| **5** | okna w mieszkaniach – elewacja wschodnia 1 szt.  elewacja południowa 2 szt. | 3 | 1,61 x 1,00 | 1,61 | 4,83 |
| **6** | okna na strychu –  elewacja południowa | 4 | 1,10 x 0,35 | 0,385 | 1,54 |
|  | **RAZEM** | **20** |  |  | **23,59** |