Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty

…..............................................................

(miejscowość, data)

…...................................................

(nazwa Wykonawcy)

UE.271.26.2023

FORMULARZ OFERTY

na realizację zadania:

Wykonanie usługi w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2024 r.                                         i utrzymania ich w należytym stanie technicznym

(nazwa zamówienia)

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  RUDA MALENIECKA

26-242  Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99 A

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa Wykonawcy:   ...................................................................................................................

Dokładny adres:  .....................................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................................................

Faks:..............................................................        e-mail:…………………………………………….…

NIP: ………………….………….……………………………………………………………………….

REGON: ………………………………………………………………..………………………………

Nazwisko osoby do kontaktu:    …………….…………………………………………………………

1. Oferujemy wykonanie ww. usługi w następującej cenie:

| Lp. | Nazwa usługi | Jednostka | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana uszkodzonych źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Wymiana i naprawa uszkodzonych elementów opraw oświetlenia zewnętrznego | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Regulacja położenia źródła światła względem kloszy i odbłyśników | 1 szt. |  |  |  |
| 4. | Czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników | 1 szt. |  |  |  |
| 5. | Wymiana niesprawnych bezpieczników | 1 szt. |  |  |  |
| 6. | Wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Przegląd, konserwacja i wymiana wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci | 1 kpl. |  |  |  |
| 8. | Konserwacja słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych | 1 szt. |  |  |  |
| 9. | Malowanie pędzlem – farbami nawierzchniowymi wysięgników | 1 szt. |  |  |  |
| 10. | Malowanie pędzlem – farbami nawierzchniowymi szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów | 1 m² |  |  |  |
| 11. | Prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego | 1 szt. |  |  |  |
| 12. | Uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych itp. | 1 szt. |  |  |  |
| 13. | Przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej | 1 szt. |  |  |  |
| 14. | Czyszczenie i konserwacja tablic rozdzielczych | 1 szt. |  |  |  |
| 15. | Regulacja zegarów astronomicznych | 1 szt. |  |  |  |
| 16. | Wymiana niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp.) | 1 szt. |  |  |  |
| 17. | Wymiana uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach | 1 kpl. |  |  |  |
| 18. | Usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn | 1 szt. |  |  |  |
| 19. | Regulacja zwisów przewodów oświetlenia drogowego o przekroju do 50 mm² | 1 km |  |  |  |
| 20. | Lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe | 1 odcinek |  |  |  |
| 21. | Naprawa zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej | 0,05 km |  |  |  |
| 22. | Wymiana (naprawa) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn | 1 szt. |  |  |  |
| 23. | Zabezpieczenie i wymiana urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (np. słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.) | 1 szt. |  |  |  |
| 24. | Kontrola sprawności oświetlenia na terenie gminy | 1 szt. |  |  |  |
| 25. | Wykonanie pomiarów napięć i obciążeń | 1 pomiar |  |  |  |
| 26. | Pomiary eksploatacyjne (rezystancji, uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) | 1 pomiar |  |  |  |
| 27. | Poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych | 9 m |  |  |  |
| 28. | Przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia | 1 szt. |  |  |  |
|  | Ogółem wartość oferty: |  |  |  |

Powyżej Wykonawca określi ceny jednostkowe brutto poszczególnych usług (przyjmując jednostki podane w tabeli) oraz określi ogólną wartość oferty stanowiącą sumę podanych cen jednostkowych.

Wynagrodzenie miesięczne (dwumiesięczne lub kwartalne – do uzgodnienia) Wykonawcy                            za czynności konserwacyjne będzie naliczane wg podanych w ofercie cen jednostkowych.

Skalkulowane ceny jednostkowe powinny obejmować wszelkie koszty niezbędne                       do prawidłowego  i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Deklaruję/emy realizację powyższego zamówienia w terminie: od dnia 01.01.2024 r.                do dnia 31.12.2024 r.

3. Akceptujemy termin dokonania zapłaty – 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Deklaruję realizację zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki technicznej, dokumentami opisującymi przedmiotową inwestycję.

5. Oświadczam, że posiadam wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, znane są mi szczegółowe warunki udzielenia zamówienia i  w pełni je akceptuję .

6. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia,                  a także posiadłem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia                 i właściwego przygotowania oferty.

7. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie                      i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

8. Oświadczam/y, że posiadamy wszystkie niezbędne zgody/uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia.

9. Oświadczam/ oświadczamy, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia, w pełni je akceptuję i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

- akceptujemy i zobowiązujemy się, że w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

- zrealizuję zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym,

- jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w zapytaniu ofertowym,

- gwarantujemy stałość cen przez cały okres trwania umowy,

- w cenie wskazanej w niniejszej ofercie wliczone są wszystkie niezbędne składniki do realizacji zamówienia.

Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (proszę zaznaczyć właściwą opcję)

- Mikroprzedsiębiorstwo

- Małe przedsiębiorstwo

- Średnie przedsiębiorstwo

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wobec wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będącymi  osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* 	w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

...................................................                                           …….............................................

( miejscowość, data)                                                                       podpis osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy