Załącznik nr 4
do zaproszenia do złożenia oferty.
Specyfikacja techniczna – parametry sprzętu.

AUTOKLAW

1. Autoklaw wykorzystany będzie w gabinecie zabiegowym ośrodka zdrowia do sterylizacji narzędzi.
2. Pojemność18l
3. Wymiary komory autoklawu 250x350mm
4. Rozmiary tacek : tacka góra i tacka dół 39,5 na19, tacka środkowa 39,5 na 23
5. Komora ze stali nierdzewnej
6Gwarancja 24 miesiące
7.Paszport techniczny i przegląd co roku
8. Wbudowana drukarka termiczna
9. Zawór bezpieczeństwa
10. Bardzo łatwa obsługa wbudowane programy
11. Filtr bakteriologiczny
12. Sterylizuje narzędzia opakowane i nieopakowane oraz bawełnę
13. Pozwala na utrzymanie temperatury do następnego cyklu
14. Moc-1,7kw
15. Europejski certyfikat CE
16. Programy testowe-test Bowie &Dick,test Helix,test próżni
17. Obszerna instrukcja obsługi