HK.903.209.2025

Augustów, 27 sierpnia 2025 r.

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 
z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdania z badań próbki wody pobranej w punkcie zgodności z wodociągu Netta Druga stwierdza, że:

woda w Wodociągu Netta Druga jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 7 sierpnia 2025 r. zarządca Wodociągu Netta Druga w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody z ww. wodociągu 
w punkcie zgodności, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w zakresie parametrów grupy A. Analiza sprawozdania z badań wykonanych przez akredytowane laboratorium, ujętego w poniżej tabeli, wykazała, że próbka spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne obowiązujące w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

| Lp. | Numer sprawozdania z badań próbki wody | Data poboru próbki wody |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/01/2025/21/FM/1 z dnia 14 sierpnia 2025 r. | 7 sierpnia 2025 r. |

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Netta Druga.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Bożena Ewa Szurgot

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje :

- OPTIMA Spółka z o.o.  Aleja Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko

Do wiadomości :

- Wójt Gminy Augustów

- HD, BŻ w m.