Załącznik do Formularza ofertowego

Formularz cenowy
PAKIET - Zestaw zabiegowy pierwotnej alloplastyki stawu kolanowego                    
	Lp.
	Nazwa/opis produktu

	Szacunkowa ilość potrzeb
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT stawka
	Kwota
VAT
	Wartość brutto

	Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu

	1
	2
	3
	4
	5=3x4
	6
	7=5x6
	8=7+5
	9

	1.
	Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, posiadający opcję wcięcia więzadeł krzyżowych, występujący w 5 rozmiarach zapewniający zgięcie 155 st.
	20
	
	
	
	
	
	

	2.
	Modularna wkładka polietylenowa mocowana zatrzaskowo na cały obwodzie o wysokości od 9 mm do 23 mm.
	20
	
	
	
	
	
	

	3.
	Komponent piszczelowy tytanowy w 6 rozmiarach. Każdy rozmiar części piszczelowej posiada możliwość mocowania trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Powierzchnia protezy PMMA – substancją wymagającą wiązanie cementu kostnego.
	20
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Zatyczka stożkowa

	2
	
	
	
	
	
	

	5.
	Przedłużka piszczelowa

	2
	
	
	
	
	
	

	6.
	Cement kostny 40 g. z antybiotykiem-gentamycyną, jeden składnik barwiony na zielono.
	20
	
	
	
	
	
	

	7.
	Próżniowy mieszalnik cementu, pojedynczy
	20
	
	
	
	
	
	

	8.
	Zestaw do płukania pola operacyjnego nie zawierający lateksu z napędem zintegrowanym z wężem tłocząco-ssącym, klipsem odcinającym i przewodem zasilającym. W zestawie: krótka końcówka ssąco-tłocząca z osłoną rozbryzgową o dł. 12,7 cm dla stawu kolanowego, długa końcówka kanałowa o dł. 22,86 cm dla stawu biodrowego. Dwie szybkości pracy o wysokim ciśnieniu do płukania kości oraz o niskim dla tkanek miękkich.
	20
	
	
	
	
	
	

	9.
	Sterylny kaptur zabezpieczający operatora (36 szt./op)
	1
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	10.
	Ostrze oscylacyjne/posuwisto-zwrotne

	20
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