Formularz cenowy

PAKIET - Zestaw zabiegowy pierwotnej alloplastyki stawu kolanowego

| Lp. | Nazwa/opis produktu | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT stawka | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5x6 | 8=7+5 | 9 |
| 1. | Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, posiadający opcję wcięcia więzadeł krzyżowych, występujący w 5 rozmiarach zapewniający zgięcie 155 st. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Modularna wkładka polietylenowa mocowana zatrzaskowo na cały obwodzie o wysokości od 9 mm do 23 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Komponent piszczelowy tytanowy w 6 rozmiarach. Każdy rozmiar części piszczelowej posiada możliwość mocowania trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Powierzchnia protezy PMMA – substancją wymagającą wiązanie cementu kostnego. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zatyczka stożkowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przedłużka piszczelowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cement kostny 40 g. z antybiotykiem-gentamycyną, jeden składnik barwiony na zielono. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Próżniowy mieszalnik cementu, pojedynczy | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do płukania pola operacyjnego nie zawierający lateksu z napędem zintegrowanym z wężem tłocząco-ssącym, klipsem odcinającym i przewodem zasilającym. W zestawie: krótka końcówka ssąco-tłocząca z osłoną rozbryzgową o dł. 12,7 cm dla stawu kolanowego, długa końcówka kanałowa o dł. 22,86 cm dla stawu biodrowego. Dwie szybkości pracy o wysokim ciśnieniu do płukania kości oraz o niskim dla tkanek miękkich. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sterylny kaptur zabezpieczający operatora (36 szt./op) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ostrze oscylacyjne/posuwisto-zwrotne | 20 |  |  |  |  |  |  |