Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności  architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jego Filiach

Lokalizacja – Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku – ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, Łapy

| Działanie | Sposób realizacji | Termin wykonania |
| --- | --- | --- |
| Wejście do budynku |  |  |
| Zasygnalizowane pasem ostrzegawczym wejścia do budynku. | Montaż pasów ostrzegawczych przed drzwiami i za drzwiami wejściowymi o szerokości 30 cm | Grudzień 2027r. |
| Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia, poruszanie się po budynku |  |  |
| Oznaczenie drzwi i okienek w sposób widoczny i skontrastowany. | Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków | Grudzień 2027r. |
| Wprowadzenie oznaczeń poziomych fakturowych i kierunkowych. | Wykonanie oznakowania poziomego fakturowego i kierunkowego w punktach węzłowych. | Grudzień 2027r. |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesłyszącym. | Montaż świetlnego systemu powiadamiania alarmowego. | Grudzień 2028r. |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niewidomym. | Wykonanie oznaczenia dróg ewakuacji i instrukcji ewakuacji w sposób czytelny (pismo Braille’a, piktogramy wypukłe). | Grudzień 2028r. |
| Dostępna toaleta |  |  |
| Dostosowanie oznaczenia w toaletach dla niepełnosprawnych pod kątem osób słabowidzących. | Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków, najlepiej wypukłych oraz z zastosowaniem alfabetu Braill’a. | Grudzień 2028r. |
| W pomieszczeniach łazienek dla niepełnosprawnych montaż przycisku alarmowego. | Zamontowanie systemu przyzywowego, dostępnego z poziomu podłogi. | Grudzień 2028r. |
| Bezpieczeństwo i ewakuacja |  |  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesłyszącym. | Montaż świetlnego systemu powiadamiania alarmowego. | Grudzień 2028r. |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niewidomym. | Wykonanie oznaczenia dróg ewakuacji i instrukcji ewakuacji w sposób czytelny (pismo Braille’a, piktogramy wypukłe). | Grudzień 2027r. |