## Slide 1: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Zasady alarmowania współpracowników, przełożonych i służb alarmowych na wypadek pożaru lub innego zagrożenia
Osoba, która zauważyła pożar ogłasza alarm na wypadek pożaru wciskając:
5 i WIĘCEJ KRÓTKICH DZWONKÓW NASTĘPUJĄCYCH W KRÓTKICH ODSTĘPACH CZASU PO SOBIE
w przypadku odłączenia prądu elektrycznego donośnym głosem ogłasza
UWAGA, UWAGA! ZARZĄDZAM EWAKUACJĘ OSÓB Z BUDYNKU PROSZĘ OPUŚCIĆ OBIEKT!
Równorzędnym zadaniem dla pracowników jest powiadomienie odpowiednich służb ratowniczych.. W przypadku powstania pożaru w pierwszej kolejności należy alarmować PSP tel. 112, 998

## Slide 2: Zasady alarmowania współpracowników, przełożonych i służb alarmowych na wypadek pożaru lub innego zagrożenia cd.
Po uzyskaniu połączenia ze Strażą Pożarną należy podać następujące informacje:
- Numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko?
- Gdzie się pali?( dokładny adres)
- Co się pali? ( rodzaj pomieszczenia, na której kondygnacji, rodzaj palącego się materiału np. odzież w pomieszczeniu szatni),
- Czy istnieje zagrożenie dla życia, czy w pobliżu znajdują się materiały łatwopalne, wybuchowe itp.?

## Slide 3: Obowiązki pracowników budynku szkoły
W szczególności pracownik jest obowiązany:
znać i przestrzegać przepisy, i zasady bezpieczeństwa pożarowego, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu
znać procedury postępowania na wypadek powstania pożaru, sposobów alarmowania i przeprowadzania ewakuacji
wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pożarowego oraz przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych
dbać o bezpieczeństwo pożarowe oraz o należyty stan urządzeń, narzędzi, sprzętu, jak również o porządek i ład w miejscu pracy
niezwłocznie usuwać stwierdzone usterki mogące spowodować powstanie lub rozprzestrzenianie się pożaru oraz zgłaszać o tym właściwym przełożonym
dopilnować, aby osoby postronne przebywające na terenie miejsca pracy stosowały się do przepisów przeciwpożarowych
dokładnie sprawdzić po zakończeniu pracy stanowisko pracy, usunąć wszelkiego rodzaju odpadki i śmieci, wyłączyć dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników nie przystosowanych do pracy ciągłej

## Slide 4: Obowiązki pracowników budynku szkoły cd
przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zabronionych
znać sposób alarmowania Państwowej Straży Pożarnej, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz gaszenia pożaru w zarodku
znać rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych z budynku
znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w pobliżu miejsca pracy i zasady rozmieszczenia w budynku
nie zastawiać dróg i wyjść ewakuacyjnych, dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych
nie blokować drzwi przeciwpożarowych
Każdy pracownik zobowiązany jest do uporządkowania swojego stanowiska pracy po jej skończeniu a w szczególności:
schowania dokumentacji (pracownicy biurowi) i innych przedmiotów pracy do szaf i biurek a odpadów do pojemników na śmieci,
wyłączenia spod napięcia wszystkich odbiorników energii elektrycznej,
wyłączenia światła.

## Slide 5: Obowiązki woźnego
Do podstawowych obowiązków woźnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy:
znajomość i przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa pożarowego,
udział w szkoleniach i instruktażach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obsługi instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,
znajomość procedur postępowania na wypadek powstania pożaru, sposobów alarmowania i przeprowadzania ewakuacji, urządzeń przeciwpożarowych,
sprawdzenie przed rozpoczęciem pracy czy we właściwym miejscu znajdują się klucze od nadzorowanych pomieszczeń,
znajomość przeznaczenia nadzorowanych pomieszczeń, ich zawartości, ewentualnych przyczyn mogących spowodować wybuch pożaru,
znajomość usytuowania głównego wyłącznika energii elektrycznej,
znajomość usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu,

## Slide 6: Obowiązki woźnego cd
znajomość rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych na posesji oraz w sąsiedztwie i umiejętność określania ich położenia w porze nocnej,
znajomość numerów alarmowych do Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz osób powiadamianych w przypadku powstania pożaru,
znajomość użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego rozmieszczenia w budynku,
znajomość usytuowania wyjść ewakuacyjnych z budynku i możliwości ich otwarcia,
zgłaszanie przełożonym zauważonych usterek,
udział w ewakuacji ludzi i mienia,
udzielanie niezbędnej pomocy i informacji jednostkom biorącym udział w akcji gaśniczej,
przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia w miejscach nie dozwolonych

## Slide 7: Obowiązki osób sprzątających
Sprzątający powinni:
usuwać po zakończeniu pracy wszystkie odpadki z przeznaczonych na nie pojemników (koszy na śmieci) rozmieszczonych na terenie szkoły i wyrzucać je do zasobników na zewnątrz budynku)
zwracać uwagę na pozostawione w pomieszczeniach bez dozoru, nie wyłączone po zakończeniu pracy odbiorniki energii elektrycznej, szczególnie w pomieszczeniach szatni, łazienek itp.
nie stosować do usuwania plam benzyny i rozpuszczalników
dokonywać przeglądu pomieszczeń po zakończeniu pracy (wyłączenie odbiorników energii elektrycznej, zamknięcie okien, sprawdzenie, czy nie został zaprószony ogień)
składować sprzęt do sprzątania w określonych miejscach i w należytym stanie, po zakończonej pracy zamknąć pomieszczenia i pozostawić klucze w ustalonym miejscu,
znać instrukcje alarmowe i zasady postępowania w wypadku pożaru
zgłaszać przełożonemu wszelkie zauważone nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku, w szczególności kradzież lub zniszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego

## Slide 8
Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo – gaśniczej powinna:
zachować własne bezpieczeństwo
w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do strefy pożaru
w następnej kolejności usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.
nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia
otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy
wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczyć ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta np. wilgotną chustką.

## Slide 9: WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI OSÓB I MIENIA
W zależności od stanu czynników stwarzających zagrożenie należy ogłosić ewakuację częściową lub całkowitą. Niekiedy w uzasadnionych przypadkach możliwe lub nawet wskazane jest odstąpienie od ewakuacji. Rodzaje stosowanej ewakuacji lub jej brak określają poniższe zasady:
Odstąpienie od ewakuacji - może być zastosowane tylko w przypadku bardzo małego zdarzenia, gdy praktycznie nie ma możliwości rozwoju i rozprzestrzenienia się zagrożenia oraz jest możliwe jego szybkie zlikwidowanie przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego lub własnych środków technicznych. W przypadku wystąpienia lekkiego zadymienia lub niewielkiej ilości substancji o potwierdzonej niskiej szkodliwości, które może być szybko usunięte przez wietrzenie.
Ewakuacja częściowa - stosowana jest tylko w przypadku niedużych zdarzeń. Obejmuje ona pracowników i użytkowników przebywających w strefie bezpośredniego zagrożenia oraz w jej najbliższym otoczeniu. W przypadku częściowej ewakuacji należy mieć pewność o małym rozmiarze zdarzenia, jego powolnym rozwoju oraz o minimalnym ryzyku odcięcia dróg ewakuacyjnych.
Ewakuacja całkowita - polega na wyprowadzeniu poza obręb budynku wszystkich pracowników i osób przebywających w Obiekcie. Stosowana jest zawsze przy dużych zdarzeniach, przy szybko rozprzestrzeniającym się zagrożeniu, przy wystąpieniu substancji toksycznych, itp. Ewakuację całkowitą należy także zarządzić w przypadku wystąpienia zagrożenia dla stabilności przynajmniej części konstrukcji budynku. Decyzję o ewakuacji całkowitej należy także podjąć w przypadku niedużych zagrożeń, jeśli nie jesteśmy w stanie pewnie określić czynników rozwoju zagrożenia lub gdy podjęte działania ratowniczo-gaśnicze w ramach własnych środków technicznych nie przynoszą żadnego rezultatu.

## Slide 10: Zasady ogłaszania ewakuacji
Do ogłoszenia ewakuacji z budynku szkoły uprawniony jest Dyrektor szkoły. W przypadku jego nieobecności inna osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły. Osoba ta w takim przypadku staje się jednocześnie do czasu przybycia jednostek straży pożarnej Kierownikiem Działań Ratowniczych (KDR).
O przeprowadzonej ewakuacji i występującym zagrożeniu należy natychmiast powiadomić swoich przełożonych lub osoby odpowiedzialne za sprawy ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. W przypadku stwierdzenia dużego zagrożenia osób (np.: zagrożenie toksyczne, wybuch, pożar o dużych rozmiarach, bardzo silne zadymienie, itp.) osoba ta sama może ogłosić ewakuację całkowitą wszystkich pracowników i użytkowników szkoły.
Ogłaszając ewakuację należy uwzględnić następujące czynniki:
wielkość pożaru (innego zagrożenia),
kierunki i szybkość rozprzestrzeniania się pożaru (zagrożenia),
występowanie lotnych substancji i gazów szkodliwych lub trujących,
ilość potencjalnie zagrożonych osób oraz stopień zagrożenia dla ich zdrowia lub życia,
możliwość odcięcia części lub wszystkich dróg ewakuacyjnych,
możliwość ograniczenia lub zlikwidowania pożaru (zagrożenia) we własnym zakresie

## Slide 11: Zasady prowadzenia ewakuacji
Podczas ewakuacji wszyscy nauczyciele i inni pracownicy powinny przestrzegać następujących zasad:
po usłyszeniu alarmu natychmiast przerwać pracę, zajęcia edukacyjne
zachować spokój i ciszę, aby były słyszalne polecenia kierownictwa
nauczyciele w momencie ewakuacji powinni zabrać ze sobą dziennik lekcyjny celem sprawdzenia obecności ewakuowanych uczniów z danej klasy w docelowym miejscu zbiórki
nie zamykać pomieszczeń na klucz
opuszczając swoje miejsce pracy należy pozamykać okna, wyłączyć w pomieszczeniu urządzenia elektryczne i gazowe
wyjść z pomieszczenia na korytarz i udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego zgodnie ze schematem dróg ewakuacyjnych. lub kierunkiem wskazanym przez osobę nadzorującą ewakuację
wszyscy ewakuowani udają się do wyznaczonego miejsca zbiórki na zewnątrz budynku
na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończeniu

## Slide 12: Zasady prowadzenia ewakuacji cd
przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej do przodu lub pełzając, jeżeli wymaga tego sytuacja, starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie występujące w dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać kawałkiem materiału (ubranie, chusteczka) zmoczoną w wodzie – sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do prawidłowego kierunku ruchu,
po zakończeniu ewakuacji, opiekun danej grupy osób zobowiązany jest do natychmiastowego sprawdzenia obecności według stanu z początku lekcji, a w przypadku braku któregoś z uczniów zgłosić ten fakt Dyrektorowi i rozpocząć jego poszukiwania pośród innych ewakuowanych grup.
w razie stwierdzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji w celu przeprowadzenia ponownego sprawdzenia pomieszczeń budynku.
na miejscu zbiórki każda grupa pracowników, uczestników zajęć powinna ustawić się oddzielnie co pozwoli na szybkie sprawdzenie stanu osobowego.

## Slide 13: Drogi ewakuacyjne w budynku
Z budynku szkoły prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne. Pierwsze główne wyjście prowadzi z korytarza głównego na zewnątrz na ul. Szkolną. Drugie wyjście ewakuacyjne prowadzi na południową stronę na boisko szkolne.
W zależności od miejsca wystąpienia pożaru i drożności dróg ewakuacyjnych ewakuacja przebiega następująco:
a) w przypadku drożności wszystkich dróg ewakuacyjnych: sale nr 1,3,5,6,7 i biblioteka, pokój nauczycielski korzystają z wyjścia głównego, sale nr 2,4,8,9,10,11 z wyjścia od strony kotłowni;
b) w przypadku odcięcia jednego z wyjść wszyscy korzystają z wyjścia drugiego
c) w przypadku odcięcia starej części szkoły istnieje tylko jedna możliwość ewakuacji-przez okna w salach lekcyjnych.
Miejscem koncentracji osób ewakuowanych poza budynkiem szkoły w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych jest boisko asfaltowe. W przypadku niedo­godnych warunków atmosferycznych - sala OSP w Pieczyskach. Zapewnienie opieki nad uczniami odsyłaniem ich do miejsca zamieszkania po sprawdzeniu listy obecności odpowiedzialny jest wychowawca każdej klasy.

## Slide 14: ROZMIESZCZENIE EWAKUOWANYCH UCZNIÓW NA BOISKU SPORTOWYM
  wyjście główne wyjście od strony kotłowni
boisko sportowe
Budynek szkoły

## Slide 16: Sposób uruchamiania i zasada działania gaśnicy proszkowej
Na wyposażenie obiektu mogą być zastosowane gaśnice proszkowe z zaworem zbijakowym. Gaśnice proszkowe są wyposażone w wężyk gumowy o długości około 50 cm zakończony zaworem odcinającym z dźwignią. Budynek Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pieczyskach wyposażony jest w 5 gaśnic proszkowych (1 w sali nr 6, 1 w kotłowni, 1 w bibliotece 2 na korytarzach) i 1 urządzenie do gaszenia sprzętu elektronicznego umieszczone w sali nr 8.
Uruchomienie gaśnicy:
zabrać gaśnicę z miejsca usytuowania i podbiec w pobliże powstałego ognia;
wyjąć zawleczkę – zerwać plombę,
trzymając w ręku wężyk elastyczny skierować go w stronę ognia i nacisnąć dźwignię zaworu wylotowego,
wydostający się strumień proszku skierować bezpośrednio na ogień (po obwodzie ku środkowi),
podczas działania gaśnicy nie odwracać jej do góry dnem