Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie wielobranżowego projektu dla zadania pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół                                   w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną”.

- Lokalizacja inwestycji: dz. ew. 183/6 obr. Maków Mazowiecki, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3B, 06-200 Maków Mazowiecki.

- Termin realizacji powyższych prac: od dnia podpisania umowy do dnia                                                15 maja 2024 r.

- Zakres realizacji prac projektowych obejmował będzie między innymi:

- prace budowlane wewnątrz budynku,

- instalacje elektryczne i sieć teleinformatyczna,

- instalacje c.o i wod-kan, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ppoż,

- stolarkę okienną i drzwiową,

- instalacje fotowoltaiczne,

- dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wyposażenie,

- elewację budynku,

- zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z chodnikami i parkingiem dla pracowników i interesantów, mała architektura.

- Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami:

- prawa budowlanego zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                 i ochrony zdrowia,

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                              w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Wykonana dokumentacja projektowa ma być kompletna do uzyskania pozwolenia na budowę (pozwolenie na budowę nie znajduje się w zakresie przedmiotu zamówienia).

- Po stronie Wykonawcy znajdują się również inne opracowania, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych.

- Wymagane opracowania projektowe dla przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Opracowanie | Ilość egz. forma papierowa (drukowana) | Ilość sztuk forma elektroniczna | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inwentaryzację architektoniczo-budowlaną w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej | 1 | 1 | od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2024 r. |
| 2 | Koncepcja wraz z wizualizacją wnętrza oraz elewacji zewnętrznej budynku, a także zagospodarowania terenu wokół budynku | 1 | 1 | od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2024 r. |
| 3 | Mapa do celów projektowych | 4 | 1 | od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2024 r. |
| 4 | Projekt zagospodarowania terenu | 4 | 1 | od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2024 r. |
| 5 | Projekt architektoniczno-budowlany | 4 | 1 | od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2024 r. |
| 6 | Projekt techniczny i wykonawczy w podziale na poszczególne branż | 4 | 1 | od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2024 r. |
| 7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót | 4 | 1 | od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2024 r. |
| 8 | Przedmiar robót w podziale na poszczególne branże | 4 | 1 | od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2024 r. |
| 9 | Kosztorys inwestorski w podziale na poszczególne branże | 4 | 1 | od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2024 r. |
| 10 | Informacja BIOZ | 4 | 1 | od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2024 r. |
| 11 | Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | 1 | 1 | od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2024 r. |

Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o wymogi określone w Zaproszeniu do składania ofert. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia                         i sprawdzenia w zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań. Wszelkie materiały i dane wyjściowe do projektowania nie załączone do Zaproszenia do składania ofert lub nie wymienione i nie opisane w Zaproszeniu do składania ofert, a niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem.

Projekty winny zawierać pełną treść projektu budowlanego rozszerzoną o szczegóły realizacyjne, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Materiały i systemy użyte                           w dokumentacji należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych, zrozumiałych określeń i parametrów z uwzględnieniem wymagań uzyskania pożądanego efektu realizacyjnego.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym założenia do kosztorysu inwestorskiego. Kosztorysy inwestorskie i przedmiar robót zostaną sporządzone w rozbiciu na branże.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR zostaną przygotowane                                  z podziałem na części opracowania i branże (opracowania zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót), ze szczególnym opisem projektowanych materiałów budowlanych dla poszczególnych branż zgodnie z przepisami w tym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wraz z podaniem parametrów charakterystycznych tj. kryteriów równoważności spełnienia w celu uzyskania zamierzenia oczekiwanego przez projektanta dla zastosowanych wyrobów budowlanych.

- Wszystkie dokumenty Wykonawca dostarczy w podanych ilościach, w formie drukowanej, a także w formie elektronicznej na nośniku danych pendrive (część opisowa w formacie pdf oraz pliki word, rysunki w formacie pdf i dwg, część kosztowa, tj. przedmiary robót i kosztorysy w plikach pdf, ath i xls). Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hasłami. Niedopuszczalne są rozbieżności pomiędzy zapisem elektronicznym, a formą pisemną oraz pomiędzy poszczególnymi opracowaniami.

- Dla całości prac projektowych obowiązkiem Wykonawcy jest:

- Wykonanie prac projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz innymi przepisami branżowymi, Polskimi i Europejskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania.

- Terminowe wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia.

- W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać na roboczo przyjęte rozwiązania funkcjonalne i materiałowe z Zamawiającym oraz uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną.

- Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby (Zespół Projektowy) zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy oraz posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.

- Dokumentację projektową w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca sporządzi zgodnie z obowiązującym prawem.

- Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Dokumentacja projektowa wykonana w ramach zamówienia, służyć będzie opisowi przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, zgodnie                                z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie stanowić podstawę do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

- W swej treści dokumentacja musi określać przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji i bez preferencji wobec jakiegokolwiek podmiotu. Jeżeli nie można opisać elementów przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń bez wskazywania pochodzenia lub znaków towarowych, wówczas wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z określeniem, co rozumie się pod pojęciem „równoważny”, aby nie było wątpliwości, jaki produkt będzie uważany za spełniający wymagania równoważności z produktem wymienionym w dokumentacji ze wskazaniem znaku towarowego. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji.

- Opracowaną dokumentację projektową w formie wydruków, wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym oraz w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem obioru końcowego usługi w terminie realizacji Umowy.