# Załącznik nr 3

# Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie na potrzeby pracowni rehabilitacji”, obejmującego modernizację i przebudowę istniejących pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie z przeznaczeniem na pracownię rehabilitacji oraz dostosowanie istniejącej łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Celem opracowania dokumentacji jest przygotowanie kompletnego opracowania projektowego, umożliwiającego realizację robót budowlanych oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Przedmiotem opracowania są pomieszczenia znajdujące się w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. W budynku istnieje winda , która zjeżdża na poziom piwnicy. Nowoprojektowane pomieszczenia należy wydzielić z obecnie funkcjonujących pomieszczeń widniejących na rzucie jako „37 wodomierze”, „1 wózkownia”, 34”warsztart” oraz „8 WC” o łącznej powierzchni około 60 m2.

# 2. Zakres opracowania

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności:

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń objętych opracowaniem, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej;

- przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu oraz analizę istniejącego stanu technicznego pomieszczeń;

- opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej wraz z uzgodnieniem proponowanych rozwiązań z Zamawiającym;

- opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego, o ile będzie wymagany przepisami prawa;

- opracowanie projektu technicznego lub projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji;

- opracowanie projektów branżowych obejmujących niezbędne instalacje, w szczególności instalację elektryczną oraz sanitarną, w zakresie wynikającym z planowanej przebudowy;

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);

- opracowanie przedmiaru robót;

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego;

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jeżeli będzie wymagana;

- uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń niezbędnych do realizacji zadania;

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli będzie to wymagane obowiązującymi przepisami.

3. Zakres planowanej inwestycji

Dokumentacja projektowa powinna obejmować rozwiązania umożliwiające wykonanie robót polegających na:

- przebudowie i modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na pracownię rehabilitacji;

- dostosowaniu układu funkcjonalnego pomieszczeń do prowadzenia rehabilitacji indywidualnej i grupowej;

- zaprojektowaniu robót wykończeniowych, obejmujących m.in. posadzki, okładziny ścienne, sufity oraz malowanie;

- zaprojektowaniu niezbędnej przebudowy instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz innych instalacji występujących w obszarze opracowania;

- zapewnieniu odpowiedniego oświetlenia, wentylacji oraz parametrów użytkowych pomieszczeń;

- dostosowaniu łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami projektowania uniwersalnego, w tym zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni manewrowej, doborowi urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia wspomagającego.

# 4. Wymagania dotyczące dokumentacji

Dokumentacja musi być:

- kompletna, spójna i skoordynowana międzybranżowo,

- wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- opracowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz realizację tych robót,

- zgodna z wymaganiami funkcjonalnymi Zamawiającego,

- dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

- wystarczająca do realizacji robót bez konieczności jej uzupełniania.

Dokumentacja musi umożliwiać:

- uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych,

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,

- realizację robót budowlanych bez konieczności wykonywania dodatkowych opracowań lub uzupełnień dokumentacji.

# 5. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przygotowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych,

- uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych – jeżeli będzie wymagane,

- uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej lub skutecznego zgłoszenia bez wniesienia sprzeciwu,

- przygotowania kompletnych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami,

- reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

# 6. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

# 8. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- kompletność dokumentacji,

- zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami i normami,

- poprawność przyjętych rozwiązań technicznych,

- koordynację międzybranżową,

- błędy projektowe i ich skutki.

Wszelkie błędy i braki Wykonawca zobowiązany jest usuwać na własny koszt i bez zbędnej zwłoki.

# 9. Forma przekazania dokumentacji

Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu :

## W formie papierowej

- projekt budowlano-wykonawczy – 4 egzemplarze,

- przedmiary robót dla każdej branży – 2 egzemplarze,

- kosztorysy inwestorskie dla każdej branży – 2 egzemplarze,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egzemplarze.

## W formie elektronicznej: PDF, pliki edytowalne, DWG, ATH.

# 10. Współpraca z Zamawiającym

Wykonawca zobowiązany jest do:

- bieżącej współpracy z Zamawiającym,

- udziału w spotkaniach roboczych,

- wprowadzania uzgodnionych zmian do dokumentacji.

# 11. Odbiory i rozliczenie

Stosowane będą następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy – na podstawie protokołu odbioru końcowego.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego.