Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności  architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jego Filiach

Lokalizacja – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – siedziba główna ul. Borsucza 2, Białystok

| Działanie | Sposób realizacji | Termin wykonania |
| --- | --- | --- |
| Miejsca parkingowe |  |  |
| Oznakowanie wejścia do budynku dla osób z niepełnosprawnościami. | Montaż tablic informacyjnych na kontrastowym tle, duże litery. | Maj 2025r. |
| Wykonanie jednego miejsca parkingowego dla osób na wózkach bliżej wejścia głównego do budynku. | Wydzielenie miejsca, wykonanie oznaczeń poziomych i pionowych. | Maj 2025r. |
| Wejście do budynku – istniejąca część |  |  |
| Zastosowanie klamki poziomej redukującej ilość manewrów wózkiem w drzwiach przy wejściu bocznym. | Montaż uchwytów poziomych. | Wrzesień 2025r. (po konsultacji możliwości wykonania z producentem) |
| Wnętrze budynku – rozbudowana część |  |  |
| Wykonanie oznaczenia drzwi szklanych. | Naklejenie pasów ostrzegawczych i grafik. oznaczone minimum dwoma kontrastowymi pasami o szerokości 10-15 cm umieszczonymi na wysokości 10-30 cm, 80-110 cm i 140-160 cm | Grudzień 2025r. |
| Na wejściu do budynku montaż wizualnego plan obiektu. | Zostanie zamówiona grafika z planem obiektu | Grudzień 2025r. |
| Montaż tablicy informacyjnej w pobliżu wejścia do budynku. | Zamontowanie tablicy informacyjnej | Maj 2025r. |
| Montaż na piętrach rzutów kondygnacji ułatwiających orientację w budynku. | Zamontowanie rzutów kondygnacji | Grudzień 2025r. |
| Montaż w budynku znaków wskazujących kierunek ruchu. | Zamontowanie tablic kierunkowych oraz znaczników nawigująco-informacyjnych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku | Grudzień 2026r. |
| Montaż opisów w alfabecie Braille’a. | Uzupełnienie opisów i numerów pokoi w alfabecie Braille’a | Grudzień 2027r. |
| Montaż znaków wskazujących kierunek ewakuacji dostępnych dla osób niewidomych. | Uzupełnienie istniejących znaków treścią w alfabecie Braille’a | Grudzień 2028r. |
| Wnętrze budynku – istniejąca część |  |  |
| Zapewnienie kontrastu między obszernymi powierzchniami (ściany, podłogi, drzwi, sufity) a elementami ułatwiającymi orientację czy elementami informującymi o potencjalnym zagrożeniu. | Wymiana płytek podłogowych na korytarzach i klatkach schodowych, usunięcie ze ścian ciemnych lamperii, zaakcentowanie drzwi do pomieszczeń | Grudzień 2028r. |
| Na wejściu do budynku montaż wizualnego plan obiektu. | Zostanie zamówiona grafika z planem obiektu | Grudzień 2025r. |
| Montaż w budynku znaków wskazujących kierunek ruchu. | Zamontowanie znaczników nawigująco-informacyjnych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku | Grudzień 2026r. |
| Montaż opisów w alfabecie Braille’a. | Uzupełnienie opisów i numerów pokoi w alfabecie Braille’a | Grudzień 2027r. |
| Montaż znaków wskazujących kierunek ewakuacji dostępnych dla osób niewidomych. | Uzupełnienie istniejących znaków treścią w alfabecie Braille’a | Grudzień 2028r. |
| Montaż klamek na takie które mają zakończenie skierowane w kierunku skrzydła drzwi. | Zakup odpowiednich klamek i ich wymiana | Grudzień 2028r. |
| Wykonanie oznaczenia drzwi szklanych. | Naklejenie pasów ostrzegawczych i grafik. oznaczone minimum dwoma kontrastowymi pasami o szerokości 10-15 cm umieszczonymi na wysokości 10-30 cm, 80-110 cm i 140-160 cm | Grudzień 2025r. |
| Lada recepcyjna, punkt obsługi klienta – istniejąca część |  |  |
| Dostosowanie 1 stanowiska do obsługi dla osób na wózkach. | Obniżenie lady recepcyjnej przy jednym stanowisku | Grudzień 2027r. |
| Dostępna toaleta – istniejąca część |  |  |
| Należy zapewnić toaletę dla niepełnosprawnych na każdej kondygnacji. | Należy kompleksowo przebudować toalety na każdym piętrze | Grudzień 2028r. |
| Montaż blokady drzwi od wewnątrz w toalecie dla niepełnosprawnych. | Zakup i wymiana blokady w drzwiach | Grudzień 2028r. |
| Dostosowanie parametrów montażu uchwytów dla niepełnosprawnych. | Demontaż istniejących uchwytów i montaż w nowym miejscu zgodnie z przepisami | Grudzień 2028r. |
| Montaż instalacji przyzywowej. | Podczas remontu łazienek zostanie wykonana instalacja przyzywowa zgodnie z wytycznymi | Grudzień 2028r. |
| Wymiana lustra nad umywalką z możliwością zmiany kąta nachylenia. | Podczas remontu łazienek lustro zostanie wymienione | Grudzień 2028r. |
| Montaż suszarki i podajnika ręczników w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku. | Podczas remontu łazienek zostaną wymienione akcesoria i zamontowane zgodnie z wytycznymi | Grudzień 2028r. |
| Zapewnienie kontrastu między ścianą a podłogą oraz elementami wyposażenia. | Podczas remontu łazienek zostaną wymienione płytki podłogowe i ścienne oraz elementy wyposażenia na kontrastujące ze sobą | Grudzień 2028r. |
| Komunikacja pozioma i pionowa – istniejąca część |  |  |
| Montaż poręczy przy schodach przedłużonych o 30 cm oraz zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. | Podczas remontu klatek schodowych zostaną wymienione poręcze i zamontowane zgodnie z wytycznymi | Grudzień 2028r. |
| Dostosowanie schodów wewnętrznych do wymogów dotyczących schodów wewnętrznych | Podczas remontu klatek schodowych na schodach zostaną wymienione płytki i skontrastowane zgodnie z wytycznymi | Grudzień 2028r. |
| Oznaczenie lokalizacji windy od wejścia do budynku. | Wykonanie tablic informacyjnych | Maj 2025r. |
| Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych na matową i nie stwarzające ryzyka poślizgu. | Podczas remontu korytarzy płytki zostaną wymienione na zgodnie z wymaganymi parametrami | Grudzień 2028r. |
| Zamontowanie w holu ścieżek prowadzących do kancelarii. | Podczas remontu korytarzy zostaną zamontowane ścieżki naprowadzające | Grudzień 2028r. |
| Obowiązki ogólne |  |  |
| Opracowanie procedur ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. | Zlecenie opracowania instrukcji inspektorowi do spraw ppoż. | Grudzień 2026r. |
| Wyposażenie systemu alarmowego w sygnały świetlne. | Zamontowanie opraw alarmowych | Grudzień 2028r. |
| Wyposażenie w krzesła ewakuacyjne przy każdej klace schodowej. | Zakup dwóch dodatkowych krzeseł ewakuacyjnych | Grudzień 2027r. |
| Oznaczenie lokalizacji windy od wejścia do budynku. | Wykonanie tablic informacyjnych | Maj 2025r. |
| Dostosowanie kabin wind do wymaganych parametrów. | Zaakcentowanie kontrastu między drzwiami dźwigu a ścianą, na której znajdują się drzwi, zapewnienie kontrastu elementów paneli sterujących w stosunku do tła, wyróżnienie przycisku „zero” | Grudzień 2027r. |
| Zapewnienie luster zaczynających się 30 cm od podłogi. | Na chwilę obecną nie planuje się wymiany luster w kabinach windowych |  |
| Umieszczenie na poręczach nakładek z informacjami w alfabecie Braille’a. | Zamówienie stosowych nakładek i ich montaż na poręczach | Grudzień 2027r. |