Załącznik nr 1 do SWZ

Znak postępowania: SE.271.2.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa wraz z transportem
i rozładunkiem w roku 2022 kruszywa przeznaczonego do przygotowania mieszanki betonowej w ilości:

- PIASEK- piasek płukany frakcja 0-2 mm ok. 2600 ton;

- ŻWIR 2-8 mm. - mieszanka żwirowo-piaskowa do betonu konstrukcyjnego frakcja 2-8 mm. ok. 2200 ton;

- ŻWIR 8-16 mm - mieszanka żwirowo-piaskowa do betonu konstrukcyjnego frakcja 8-16 mm. ok 2400 ton;

Kruszywo spełniające obowiązujące normy w tym normę PN-EN 12620.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
w godzinach 800– 1500.

Miejsce dostawy: Urząd Gminy Brańsk, Brzeźnica 67, 17-120 Brańsk.

Podana ogólna ilość kruszywa jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez roszczeń Wykonawcy.

  - Najniższa ilość kruszywa, jaką zamawiający może zamówić jednorazowo wynosi około 27 ton .

  - Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa.

  - Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022r.

  - Wymagane parametry kruszywa:

- PIASEK 0-2 mm.

- kruszywo z zastosowaniem do produkcji betonu;

- kruszywo naturalne, żwirowe;

- gramatura kruszywa: 0-2;

- kruszywo spełniające obowiązującą normę PN-EN 12620.

- ŻWIR 2-8 mm.

- kruszywo z zastosowaniem do produkcji betonu;

- kruszywo naturalne, żwirowe;

- gramatura kruszywa: 2-8;

- kruszywo spełniające obowiązującą normę PN-EN 12620;

- ŻWIR 8-16 mm.

- kruszywo z zastosowaniem do produkcji betonu;

- kruszywo naturalne, żwirowe;

- gramatura kruszywa: 8-16;

- kruszywo spełniające obowiązującą normę PN-EN 12620;