## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY - FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W MARKACH - załącznik nr 3
L.P. | Opis | Ilość | Cena BRUTTO | Wartość BRUTTO
BRANŻA TELETECHNICZNA
1. | PATCH PANEL PUSTY FTP CAT. 6 24 PORTY | 4 | 0 | 0
2. | PATCHCORD SKETKA CAT. 6 0,25M | 24 | 0 | 0
3. | PATCHCORD SKETKA CAT. 6 1M | 4 | 0 | 0
4. | PATCHCORD SKETKA CAT. 6 2M | 2 | 0 | 0
5. | TP-LINK ROUTER VPN | 1 | 0 | 0
6. | SWITCH TP-LINK | 1 | 0 | 0
7. | ARUBA R8N87A WRAZ Z 3-LETNIM WSPARCIEM | 1 | 0 | 0
8. | MODUŁ KEYSTONE BEZNARZĘDZIOWY CAT. 6 | 84 | 0 | 0
9. | ADAPTER GETFORT 2 MOD 2xRJ45 45x45mm | 21 | 0 | 0
10. | PUSZKA NATYNKOWA POJEDYNCZA 2 MOD M45 | 3 | 0 | 0
11. | RAMKA Z SUPORTEM POJEDYNCZA 2 MOD M45 | 3 | 0 | 0
12. | PUSZKA NATYNKOWA POTRÓJNA 6 MOD M45 | 6 | 0 | 0
13. | RAMKA Z SUPORTEM POTRÓJNA 6 MOD M45 | 6 | 0 | 0
14. | KABEL SKRĘTKA GETFORT PREMIUM CAT. 6 1M | 1450 | 0 | 0
15. | SZAFA RACK GETFORT 19 CALI 600X800 STOJĄCA | 2 | 0 | 0
16. | PANEL 4 WENTYLATORÓW Z TERMOSTATEM RACK 1U | 1 | 0 | 0
17. | LISTWA ZASILAJĄCA RACK 19 CALI | 2 | 0 | 0
18. | LISTWA ELEKTROINSTALACYJNA KPL. 130X60 2M (PACZKA 6 SZT.) | 1 | 0 | 0
19. | SZYNA MONTAŻOWA DIN 1U 19 CALI RACK GETFORT | 2 | 0 | 0
20. | ORGANIZER KABLI 1U POZIOMY ZAMYKANY OGF-PM GETFORT | 4 | 0 | 0
21. | SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA-IP 32-WRL | 1 | 0 | 0
22. | SATEL SYGNALIZATOR SP-4003 R (CZERWONY) | 1 | 0 | 0
23. | SATEL OBUDOWA OPU-4P | 1 | 0 | 0
24. | SATEL DUALNA CZUJKA RUCHU PIR-MW SLIM-DUAL-LUNA | 4 | 0 | 0
25. | TRANSFORMATOR PULSAR | 1 | 0 | 0
26. | SATEL MANIPULATOR PRF-LCD PERFECTA | 1 | 0 | 0
27. | KARTA ZBLIŻENIOWA ROGER EMC-1 | 5 | 0 | 0
28. | KONTROLER DOSTĘPU ROGER | 1 | 0 | 0
29. | INTERFEJS ROGER UT-2 USB | 1 | 0 | 0
30. | ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 PULSAR | 1 | 0 | 0
31. | AKUMULATOR AGM VOLTAGE | 2 | 0 | 0
32. | PRZYCISK WYJŚCIA KENIK | 1 | 0 | 0
33. | ADAPTER NATYNKOWY DO PRZYCISKU WYJSCIA KENIK | 1 | 0 | 0
34. | ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA KENIK | 1 | 0 | 0
35. | RAPORTY POMIAROWE/TELETECHNICZNE | 1 | 0 | 0
36. | DOKUMENTACJA | 1 | 0 | 0
37. | MONTAŻ | 1 | 0 | 0
38. | INSTALACJA | 1 | 0 | 0
39. | GNIAZDO 230V NA SZYNĘ DIN | 2 | 0 | 0
RAZEM: |  |  | 0 | 0
BRANŻA ELEKTRYCZNA
L.P. | Opis | Ilość | Cena BRUTTO | Wartość BRUTTO
1. | URZĄDZEINE 5 KW MOCY CHŁODNICZEJ DO SERWEROWNI KPL. | 1 | 0 | 0
2. | MONTAŻ KLIMATYZACJI KPL. | 1 | 0 | 0
3. | WENTYLATOR | 2 | 0 | 0
4. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S BEZPIECZNIK 1-FAZOWY B16 | 10 | 0 | 0
5. | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 40A, 4-BIEGUNOWY 4P | 1 | 0 | 0
6. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY RCD 1-FAZOWY 40A 2-BIEGUNOWY | 5 | 0 | 0
7. | SZYNA ŁĄCZENIOWA WIDEŁKOWA 1-FAZOWA 80A | 2 | 0 | 0
8. | ROZDZIELNICA NATYNKOWA RN-36 3X12 MODUŁÓW | 1 | 0 | 0
9. | PRZEWÓD 5X4 MM2 | 5 | 0 | 0
10. | LISTWA ZACISKOWA LZ 7-TOROWA | 1 | 0 | 0
11. | PRZEWÓD 3X2 5MM2 | 200 | 0 | 0
12. | MONTAŻ SZAFY I ROZPROWADZENIE INSTALACJI | 1 | 0 | 0
13. | GNIAZDA 230VX6 NA STANOWISKO | 6 | 0 | 0
14. | GNIAZDA 230V X 2 | 3 | 0 | 0
15. | PRZEWÓD 5X4 MM2 | 5 | 0 | 0
16. | PRZEWÓD 3X1,5MM2 | 20 | 0 | 0
17. | PRZEWÓD 5X6MM2 | 20 | 0 | 0
18. | MONTAZ I KONFIGURACJA ALARMU I SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU | 1 | 0 | 0
19. | PODŁĄCZENIE GŁÓWNEGO ZASILANIA | 1 | 0 | 0
RAZEM:
|  |  | Podsumowanie: | 0