Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET - Zestaw zabiegowy pierwotnej alloplastyki stawu kolanowego                    
	Lp.
	Nazwa/opis produktu

	Ilość

	1.
	Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, posiadający opcję wcięcia więzadeł krzyżowych, występujący w 5 rozmiarach zapewniający zgięcie 155 st.
	20

	2.
	Modularna wkładka polietylenowa mocowana zatrzaskowo na cały obwodzie                                 o wysokości od 9 mm do 23 mm.
	20

	3.
	Komponent piszczelowy tytanowy w 6 rozmiarach. Każdy rozmiar części piszczelowej posiada możliwość mocowania trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Powierzchnia protezy PMMA – substancją wymagającą wiązanie cementu kostnego.
	
20

	4. 
	Zatyczka stożkowa

	2

	5.
	Przedłużka piszczelowa

	2

	6.
	Cement kostny 40 g. z antybiotykiem-gentamycyną, jeden składnik barwiony na zielono.
	20

	7.
	Próżniowy mieszalnik cementu, pojedynczy
	20

	8.
	Zestaw do płukania pola operacyjnego nie zawierający lateksu z napędem zintegrowanym z wężem tłocząco-ssącym, klipsem odcinającym i przewodem zasilającym. W zestawie: krótka końcówka ssąco-tłocząca z osłoną rozbryzgową o dł. 12,7 cm dla stawu kolanowego, długa końcówka kanałowa o dł. 22,86 cm dla stawu biodrowego. Dwie szybkości pracy o wysokim ciśnieniu do płukania kości oraz o niskim dla tkanek miękkich.
	

20

	9.
	Sterylny kaptur zabezpieczający operatora (36 szt./op).
	1

	10.
	Ostrze oscylacyjne/posuwisto-zwrotne

	20


[bookmark: _GoBack]

1) Do powyższego asortymentu na czas umowy zostanie wypożyczony zestaw instrumentów niezbędnych do implantacji protezy                                   wraz z systemem próżniowego mieszania i podania cementu oraz napędem ortopedycznym;
2) Zamawiający zostanie wyposażony nieodpłatnie w dedykowany hełm do osłon aseptycznych;
3) Linia implantów stanowić będzie zabezpieczenie dla dwóch zabiegów następujących jeden po drugim;
4) Zespół operacyjny oraz personel wspomagający zostanie przeszkolony w zakresie stosowania/użycia przedmiotu zamówienia. 
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