|  |  |
| --- | --- |
| *Załącznik nr 1. Specyfikacja planowanych do wykonania robót* | |
| 1. **Zadanie :Dostępność architektoniczna** | |
| **1.1 Dostosowanie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami:** | Ilość sztuk |
| 1. Demontaż istniejącej muszli ustępowej | 1 |
| 1. Zakup i montaż muszli ustępowej | 1 |
| 1. Demontaż istniejącej poręczy przy muszli ustępowej | 1 |
| 1. Zakup i montaż poręczy przy muszli ustępowej | 2 |
| 1. Demontaż istniejącej umywalki wraz z baterią sanitarną | 1 |
| 1. Zakup i montaż umywalki | 1 |
| 1. Zakup i montaż baterii sanitarnej wraz z jej przebudową tj. obniżenie instalacji o około 40 cm | 1 |
| 1. znakowanie toalety symbolem kontrastowym | 1 |
| 1. Zakup i wymiana lampy oświetleniowej oraz wykonanie zautomatyzowanego załączenia oświetlenia | 1 |
| 1. Zakup i montaż systemu przyzywowego | 1 |
| * 1. **Zakup i montaż najazdu niwelującego uskok przy drzwiach wejściowych do urzędu** | Ilość sztuk |
| 1. Zakup i montaż najazdu niwelującego uskok przy drzwiach wejściowych do urzędu.  * Szerokość uskoku przy drzwiach wejściowych – 110 cm * Wysokość progu przydrzwiowego – 3,4 cm | 1 |
| 1. **Zadanie : Dostępność komunikacyjno- informacyjna** | |
| **2.1 Zakup, montaż i instalacja systemu przyzywowego przy drzwiach wejściowych oraz w sekretariacie urzędu** | |
| 1. Zakup, montaż i instalacja systemu przyzywowego przy drzwiach wejściowych oraz w sekretariacie urzędu | 1 |
| **2.2 Przenośna pętla indukcyjna i wyposażenie punktu informacyjnego** | |
| 1. Zakup przenośnej pętli indukcyjnej, jej instalacja, konfiguracja oraz przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia | 1 |
| 1. Zakup biurka z możliwością wysokości blatu | 1 |
| 1. Zakup krzesła z regulacją wysokości | 1 |
| 1. Zakup przenośnej lampy oświetleniowej | 1 |
| **2.3 Zakup i montaż oznakowania schodów na klatce schodowej – tzw. guzy/pasy**  **bezpieczeństwa: 20 stopni + 2** | |
| 1. Zakup i montaż oznakowania schodów na okładce schodowej w postaci tzw. guzów bezpieczeństwa i pasów bezpieczeństwa/taśm ostrzegawczych w biegu 20 stopni schodowych. Szerokość stopni 1,4 oraz 1,2 m | 20 |