|  |
| --- |
| *Załącznik nr 1. Specyfikacja planowanych do wykonania robót*  |
| 1. **Zadanie :Dostępność architektoniczna**
 |
| **1.1 Dostosowanie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami:** | Ilość sztuk |
| 1. Demontaż istniejącej muszli ustępowej
 | 1 |
| 1. Zakup i montaż muszli ustępowej
 | 1 |
| 1. Demontaż istniejącej poręczy przy muszli ustępowej
 | 1 |
| 1. Zakup i montaż poręczy przy muszli ustępowej
 | 2 |
| 1. Demontaż istniejącej umywalki wraz z baterią sanitarną
 | 1 |
| 1. Zakup i montaż umywalki
 | 1 |
| 1. Zakup i montaż baterii sanitarnej wraz z jej przebudową tj. obniżenie instalacji o około 40 cm
 | 1 |
| 1. znakowanie toalety symbolem kontrastowym
 | 1 |
| 1. Zakup i wymiana lampy oświetleniowej oraz wykonanie zautomatyzowanego załączenia oświetlenia
 | 1 |
| 1. Zakup i montaż systemu przyzywowego
 | 1 |
| * 1. **Zakup i montaż najazdu niwelującego uskok przy drzwiach wejściowych do urzędu**

  | Ilość sztuk |
| 1. Zakup i montaż najazdu niwelującego uskok przy drzwiach wejściowych do urzędu.
* Szerokość uskoku przy drzwiach wejściowych – 110 cm
* Wysokość progu przydrzwiowego – 3,4 cm
 | 1 |
| 1. **Zadanie : Dostępność komunikacyjno- informacyjna**
 |
| **2.1 Zakup, montaż i instalacja systemu przyzywowego przy drzwiach wejściowych oraz w sekretariacie urzędu** |
| 1. Zakup, montaż i instalacja systemu przyzywowego przy drzwiach wejściowych oraz w sekretariacie urzędu
 | 1 |
| **2.2 Przenośna pętla indukcyjna i wyposażenie punktu informacyjnego** |
| 1. Zakup przenośnej pętli indukcyjnej, jej instalacja, konfiguracja oraz przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia
 | 1 |
| 1. Zakup biurka z możliwością wysokości blatu
 | 1 |
| 1. Zakup krzesła z regulacją wysokości
 | 1 |
| 1. Zakup przenośnej lampy oświetleniowej
 | 1 |
|  **2.3 Zakup i montaż oznakowania schodów na klatce schodowej – tzw. guzy/pasy**  **bezpieczeństwa: 20 stopni + 2** |
| 1. Zakup i montaż oznakowania schodów na okładce schodowej w postaci tzw. guzów bezpieczeństwa i pasów bezpieczeństwa/taśm ostrzegawczych w biegu 20 stopni schodowych. Szerokość stopni 1,4 oraz 1,2 m
 | 20 |