| Załącznik nr 1. Specyfikacja planowanych do wykonania robót |  |
| --- | --- |
| - Zadanie :Dostępność architektoniczna |  |
| 1.1 Dostosowanie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami: | Ilość sztuk |
| - Demontaż istniejącej muszli ustępowej | 1 |
| - Zakup i montaż muszli ustępowej | 1 |
| - Demontaż istniejącej poręczy przy muszli ustępowej | 1 |
| - Zakup i montaż poręczy przy muszli ustępowej | 2 |
| - Demontaż istniejącej umywalki wraz z baterią sanitarną | 1 |
| - Zakup i montaż umywalki | 1 |
| - Zakup i montaż baterii sanitarnej wraz z jej przebudową tj. obniżenie instalacji o około 40 cm | 1 |
| - znakowanie toalety symbolem kontrastowym | 1 |
| - Zakup i wymiana lampy oświetleniowej oraz wykonanie zautomatyzowanego załączenia oświetlenia | 1 |
| - Zakup i montaż systemu przyzywowego | 1 |
| - Zakup i montaż najazdu niwelującego uskok przy drzwiach wejściowych do urzędu | Ilość sztuk |
| - Zakup i montaż najazdu niwelującego uskok przy drzwiach wejściowych do urzędu. - Szerokość uskoku przy drzwiach wejściowych – 110 cm - Wysokość progu przydrzwiowego – 3,4 cm | 1 |
| - Zadanie : Dostępność komunikacyjno- informacyjna |  |
| 2.1 Zakup, montaż i instalacja systemu przyzywowego przy drzwiach wejściowych oraz w sekretariacie urzędu |  |
| - Zakup, montaż i instalacja systemu przyzywowego przy drzwiach wejściowych oraz w sekretariacie urzędu | 1 |
| 2.2 Przenośna pętla indukcyjna i wyposażenie punktu informacyjnego |  |
| - Zakup przenośnej pętli indukcyjnej, jej instalacja, konfiguracja oraz przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia | 1 |
| - Zakup biurka z możliwością wysokości blatu | 1 |
| - Zakup krzesła z regulacją wysokości | 1 |
| - Zakup przenośnej lampy oświetleniowej | 1 |
| 2.3 Zakup i montaż oznakowania schodów na klatce schodowej – tzw. guzy/pasy bezpieczeństwa: 20 stopni + 2 |  |
| - Zakup i montaż oznakowania schodów na okładce schodowej w postaci tzw. guzów bezpieczeństwa i pasów bezpieczeństwa/taśm ostrzegawczych w biegu 20 stopni schodowych. Szerokość stopni 1,4 oraz 1,2 m | 20 |