Wiata

Wiata w Ślężanach, Kowalisze i Arciechowie

Wiata w Kuligowie

Tablica informacyjna

100 x 75

100 x 100

Stojak na rowery

Stojak standardowy

Przykładowy standardowy stojak z bali

Kosz na śmieci

Kosz na śmieci

Palenisko

Wymiary:

- Palenisko o średnicy ok 1,2 m (średnica dotyczy miejsca na drewno, obsadzona w gruncie blacha o grubości 2 mm.

- Wspornik o przekroju kwadratowym średnica min. 6 cm. Wysokość min. 1,8 m.

- Ruszt okrągły nastawiany nad palenisko.

- Łańcuch stalowy o przekroju oczek ok. 2 cm.

Dodatkowe wyposażenie paleniska

- Dodatkowy stół do przygotowywania potraw (min 80 x 80 cm, drewniany zabezpieczony impregnatem grubość konstrukcji nogi i boki kantówki MIN. 7x7 cm.).

- Ławka (wymiary min. 100 x 30 cm, drewniana zabezpieczona impregnatem grubość konstrukcji nogi i boki kantówki min. 7x7 cm.).

- Kamienna obmurówka (kamienie łączone zaprawą) paleniska o szer. min. 40 cm od paleniska.

- Kociołek min 15 l. na lince stalowej.

- Szczotka druciana metalowa do czyszczenia rusztu na lince stalowej.

- Pogrzebacz stalowy z rączką na lince stalowej.

- Krzesiwo owalne dł. min. 10 cm.  na lince stalowej.