
Załącznik nr 1A do SWZ
Wykonawca: 

………………………………………………………………….……………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: ………………………………………………………
                                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

dotyczy  postępowania nr GP.271.01.2026 na wybór wykonawcy zadania p.n.:
„Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o odnawialne źródła energii w gminie Kobiór”

Tabela parametrów technicznych 
kluczowych urządzeń systemu oświetleniowego
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe dla urządzeń i produktów instalowanych w ramach przedmiotu zamówienia zawiera punkt IV.3 SWZ.
	LP
	Nazwa elementu  

(Parametr wymagany przez Zamawiającego opisany w pkt IV.3 SWZ)
	Parametr oferowany przez Wykonawcę  

	Producent i dokładny model urządzenia 

(wypełnia Wykonawca)
	dokument potwierdzający parametry z kolumny C

(wypełnia Wykonawca)

	A
	B
	C
	D
	E

	1.
	Oprawa oświetleniowa LED

	1.1
	Moc nominalna oprawy [W] 
	
	
	

	1.2
	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
	
	
	

	1.3
	Żywotność diod [h]
	
	
	

	1.4
	Klasa szczelności oprawy IP 
	
	
	

	1.5
	Klasa odporności mechanicznej IK 
	
	
	

	1.6
	Temperatura barwowa [K]
	
	
	

	1.7
	Stosunek mocy panelu do oprawy
	
	
	

	2.
	Panel fotowoltaiczny

	2.1
	Typ ogniw
	
	
	

	2.2
	Sprawność [%]
	
	
	

	2.3
	Łączna moc paneli na słup [Wp]
	
	
	

	3.
	Akumulator

	3.1
	Technologia wykonania
	
	
	

	3.2
	Napięcie znamionowe systemu [V]
	
	
	

	3.3
	Pojemność akumulatora [Ah]
	
	
	

	3.4
	Pojemność energetyczna akumulatora [Wh]
	
	
	

	3.5
	Żywotność [ilość cykli]
	
	
	

	3.6
	Układ zabezpieczający i temperaturowy
	
	
	

	3.7
	Klasa ochrony IP
	
	
	


Wykonawca zgodnie z puntem VIII SWZ zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny C, D i E tabeli poprzez wpisanie dokładnych parametrów technicznych oferowanego urządzenia wraz ze wskazaniem dokumentu potwierdzającego dany parametr (np. karta katalogowa str. X, certyfikat CE itp.). 
Jeżeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa wskazuje na odmienne wymagania dla produktów niż określone w punkcie IV.3 SWZ, jako właściwe do realizacji 
i wyceny należy przyjąć wymagania określone w punkcie IV.3 SWZ.


