Załącznik nr 2

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Rokietnica Wola – budowa oświetlenia |  |  |  |  |
| 1 | Element | Budowa linii kablowej |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 5/701/2 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 8,00 |  |  |
| 1.2 | KNNR 5/707/3 | Układanie kabli w rowach kablowych – ręcznie, kabel do 2,0 kg/m, przykrycie folią | m | 25,00 |  |  |
| 1.3 | KNNR 5/717/3 | Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 2,0 kg/m, w uchwytach | m | 10,00 |  |  |
| 1.4 | KNNR 5/717/7 | Układanie kabli na słupach betonowych do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, w uchwytach | m | 6,00 |  |  |
| 1.5 | KNNR 5/702/2 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 7,20 |  |  |
| 1.6 | KNNR 5/302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n. 4 żyłowy | odcinek | 1 |  |  |
| 2 | Element | Budowa linii napowietrznej |  |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 5/1415/2 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 12,50 |  |  |
| 2.2 | KNNR 5/903/1 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy, żerdź E-10,5/4,3 | słup | 2,00 |  |  |
| 2.3 | KNNR 5/903/1 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy, żerdź E-10,5/6 | słup | 3,00 |  |  |
| 2.4 | KNNR 5/603/1 | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach, bednarka do 120 mm2 | m | 16,00 |  |  |
| 2.5 | KNNRW 9/1315/7 | Prostowanie słupów i mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych, tabliczki ostrzegawcze | słup | 5,00 |  |  |
| 2.6 | KNNR 5/902/5 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej n.n., śruba hakowa | szt. | 5,00 |  |  |
| 2.7 | KNNR 5/905/1 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn, przewód 2x25 mm2 | km | 0,169 |  |  |
| 2.8 | KNNR 5/902/7 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej n.n., ogranicznik przepięć, z balkonu podnośnika | szt. | 3,00 |  |  |
| 2.9 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych na słupie, wysięgnik do 15 kg | szt. | 5,00 |  |  |
| 2.10 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 50W | szt. | 5,00 |  |  |
| 2.11 | KNNR 5/902/6 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej n.n., bezpiecznik SV 29.253 | szt. | 5,00 |  |  |
| 2.12 | KNNR 5/605/8 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III | m | 36,00 |  |  |
| 2.13 | KNNR 5/605/2 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III | m | 48,00 |  |  |
| 2.14 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.15 | KNNR 5/1304/2 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt. | 2,00 |  |  |
| 3 | Element | Obsługa geodezyjna, sporządzenie dokumentacji odbiorowej |  |  |  |  |
| 3.1 | Kalkulacja własna | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
| 3.2 | Kalkulacja własna | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej | kpl. | 1 |  |  |
| Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto |  |  |  |  |  | ……………….. ……………….. ……………….. |