Raport z wizji lokalnej w Rudzie Malenieckiej

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie 1** | Opis | |  | |  |
| **Wydatek 1** | Dostosowanie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami | |  | |  |
| Dostosowanie zlewu do wymagań dostępności      – Należy rozmontować obecną instalację wodną ponieważ baterie zlewów pod dostępność montowane są w zlewie. Całość należy obniżyć oraz zakupić płytki pod te wykute i „dopasować mniej więcej pod kolor” (słowa vce wójta). | | | | |  |
| Dostosowanie muszli klozetowej i uchwytów poręczowych      Opis wymaganych kroków do dostosowania | | | | |  |
| **Wydatek 2** | | Zakup i montaż najazdu niwelującego uskok przy drzwiach wejściowych do urzędu | |  |  |
| Wysokość progu to 3 cm, szerokość – 110 cm | | | | |  |
| **Zadanie 2** | |  | |  |  |
| **Wydatek 1** | | Zakup i montaż oznakowania schodów na klatce schodowej – tzw. Guzy/pasy bezpieczeństwa | |  |  |