Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności  architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami

w budynku administrowanym przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Lokalizacja – budynek Powiatu Białostockiego – ul. Słonimska 15/1, Białystok

| Działanie | Sposób realizacji | Termin wykonania |
| --- | --- | --- |
| Miejsca parkingowe |  |  |
| Oznakowanie wejścia do budynku dla osób z niepełnosprawnościami. | Montaż tablic informacyjnych na kontrastowym tle, duże litery. | Wrzesień 2026r. |
| Wejście do budynku |  |  |
| Zasygnalizowane pasem ostrzegawczym wejścia do budynku. | Montaż pasów ostrzegawczych przed drzwiami i za drzwiami wejściowymi o szerokości 30 cm ułożonym w odległości 50 cm. | Grudzień 2026r. |
| Ułatwienie w poruszaniu się po obiekcie. | Dodatkowe oznakowanie jednostek znajdujących się w budynku | Grudzień 2026r. |
| Wykonanie oznaczenia drzwi szklanych. | Naklejenie pasów ostrzegawczych i grafik. oznaczone minimum dwoma kontrastowymi pasami o szerokości 10-15 cm umieszczonymi na wysokości 10-30 cm, 80-110 cm i 140-160 cm | Grudzień 2026r. |
| Klatka schodowa |  |  |
| Montaż poręczy schodowych | Montaż dodatkowych poręczy na ścianach klatki schodowej | Grudzień 2026r. |
| Oznaczenie pięter na poręczach w alfabecie Braille’a. | Należy zakupić nakładki na poręcze z oznakowaniem w alfabecie Braille’a. | Grudzień 2027r. |
| Wprowadzenie przed schodami oznaczeń fakturowych i kontrastowych. | Oznaczenie kontrastowe schodów na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodowego (na stopnicy i podstopnicy – widoczne w czasie poruszania się w dół i w górę). Oznaczenie fakturowe na spocznikach. | Grudzień 2026r. |
| Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia, poruszanie się po budynku |  |  |
| Oznaczenie pięter w sposób widoczny i skontrastowany. | Montaż tablic informacyjnych na piętrach oraz oznakowanie pięter, toalet i korytarzy w sposób widoczny i skontrastowany. | Grudzień 2027r. |
| Na wejściu do budynku montaż wizualnego plan obiektu. | Zostanie zamówiona grafika z planem obiektu | Grudzień 2027r. |
| Montaż w budynku znaków wskazujących kierunek ruchu. | Zamontowanie tablic kierunkowych oraz znaczników nawigująco-informacyjnych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku | Grudzień 2027r. |
| Montaż znaków wskazujących kierunek ewakuacji dostępnych dla osób niewidomych. | Uzupełnienie istniejących znaków treścią w alfabecie Braille’a | Grudzień 2028r. |
| Zapewnienie kontrastu między obszernymi powierzchniami (ściany, podłogi, drzwi, sufity) a elementami ułatwiającymi orientację czy elementami informującymi o potencjalnym zagrożeniu. | Wymiana płytek podłogowych na korytarzach i klatkach schodowych, usunięcie ze ścian ciemnych lamperii, zaakcentowanie drzwi do pomieszczeń . | Grudzień 2026r. |
| Oznaczenie lokalizacji windy od wejścia do budynku. | Wykonanie tablic informacyjnych | Grudzień 2025r. |
| Dostosowanie kabin wind do wymaganych parametrów. | Zaakcentowanie kontrastu między drzwiami dźwigu a ścianą, na której znajdują się drzwi, zapewnienie kontrastu elementów paneli sterujących w stosunku do tła, wyróżnienie przycisku „zero” | Grudzień 2027r. |
| Zapewnienie luster zaczynających się 30 cm od podłogi. | Na chwilę obecną nie planuje się wymiany luster w kabinach windowych |  |
| Dostępna toaleta |  |  |
| Należy zapewnić toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. | Kompleksowa przebudowa dwóch toalet na parterze. Zamontowanie systemu przyzywowego, dostępnego z poziomu podłogi. Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków, najlepiej wypukłych oraz z zastosowaniem alfabetu Braill’a. | Grudzień 2026r. |
| Bezpieczeństwo i ewakuacja |  |  |
| Opracowanie procedur ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. | Zlecenie opracowania instrukcji inspektorowi do spraw ppoż. | Grudzień 2026r. |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesłyszącym. | Montaż świetlnego systemu powiadamiania alarmowego. | Grudzień 2026r. |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niewidomym. | Wykonanie oznaczenia dróg ewakuacji i instrukcji ewakuacji w sposób czytelny (pismo Braille’a, piktogramy wypukłe). | Grudzień 2028r. |
| Ewakuacja osób mających problem z poruszaniem (np. z powodu pożaru). | Zakup krzesła ewakuacyjnego. Korzystanie z pomocy osób odpowiedzialnych za ewakuacje na poszczególnych piętrach. | Grudzień 2028r. |