Załącznik nr 2

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Czelatyce stacja transformatorowa nr 3 – dobudowa oświetlenia |  |  |  |  |
| 1 | Element | Budowa linii napowietrznej |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 5/903/1 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E-10,5/6 | słup | 5 |  |  |
| 1.2 | KNNRW 9/904/6 | Montaż tabliczek numeracyjnych i ostrzegawczych | szt. | 10 |  |  |
| 1.3 | KNNR 5/903/4 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, hak wieszakowy z uchwytem | szt. | 10 |  |  |
| 1.4 | KNNR 5/905/1 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25 mm2 | km | 0,251 |  |  |
| 1.5 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych na słupie, wysięgnik jednoramienny 0,5 m 5* | szt. | 6 |  |  |
| 1.6 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane w wysięgniku YDY 3x2,5 mm2 | m | 15 |  |  |
| 1.7 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 40W | szt. | 6 |  |  |
| 1.8 | KNNR 5/906/2 | Montaż oprawy bezpiecznikowej SV 29.253 | szt. | 6 |  |  |
| 1.9 | KNNR 5/902/7 | Montaż Konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, ogranicznik przepięć | szt. | 1 |  |  |
| 1.10 | KNNR 5/605/2 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III | m | 38 |  |  |
| 1.11 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III | m | 18 |  |  |
| 1.12 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1 |  |  |
| 1.13 | KNNR 5/1303/2 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny | pomiar | 5 |  |  |
| 1.14 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 1 |  |  |
| Razem element: Budowa linii napowietrznej |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element | Różne |  |  |  |  |
| 2.1 | Kalkulacja własna | Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |  |  |
| 2.2 | Kalkulacja własna | Dopuszczenie do prac przez PGE | kpl. | 1 |  |  |
| 2.3 | Kalkulacja własna | Wycinka drzew i obcinanie gałęzi | kpl. | 1 |  |  |
| Razem element: Różne |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto |  |  |  |  |  | ……………….. ……………….. ……………….. |