## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY - FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W ZĄBKACH - załącznik nr 3
L.P. | Opis | Ilość | Cena BRUTTO | Wartość BRUTTO
BRANŻA TELETECHNICZNA
1. | PATCH PANEL FTP CAT. 6 24 PORTY | 4 | 0 | 0
2. | PATCHCORD SKETKA CAT. 6 2M | 60 | 0 | 0
3. | TP-LINK ROUTER VPN | 1 | 0 | 0
4. | SWITCH TP-LINK | 3 | 0 | 0
5. | MODUŁ SFP+ TP-LINK | 8 | 0 | 0
6. | PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY 2M | 5 | 0 | 0
7. | ORGANIZER KABLI 1U POZIOMY ZAMYKANY | 8 | 0 | 0
8. | MODUŁ KEYSTONE BEZNARZĘDZIOWY CAT. 6 | 68 | 0 | 0
9. | ADAPTER GETFORT 245X45 MM | 34 | 0 | 0
10. | PUSZKA NATYNKOWA POJEDYNCZA 2 MOD M45 | 34 | 0 | 0
11. | RAMKA Z SUPORTEM POJEDYNCZA 2 MOD M45 | 34 | 0 | 0
12. | KABEL SKRĘTKA GETFORT PREMIUM CAT. 6 1M | 1750 | 0 | 0
13. | SZAFA RACK GETFORT 19 CALI 600X800 STOJĄCA | 2 | 0 | 0
14. | PANEL 4 WENTYLATORÓW Z TERMOSTATEM RACK 1U | 2 | 0 | 0
15. | LISTWA ZASILAJĄCA RACK 19 CALI | 4 | 0 | 0
16. | LISTWA ELEKTROINSTALACYJNA KPL. 130X60 2M | 6 | 0 | 0
17. | SZYNA MONTAŻOWA DIN 1U 19 CALI RACK GETFORT | 2 | 0 | 0
18. | RAPORTY POMIAROWE/TELETECHNICZNE | 1 | 0 | 0
19. | DOKUMENTACJA | 1 | 0 | 0
20. | MONTAŻ | 1 | 0 | 0
21. | INSTALACJA | 1 | 0 | 0
22. | GNIAZDO 230V NA SZYNĘ DIN | 4 | 0 | 0
23. | KOMPLET URZĄDZEŃ CISCO (CEPIK) | 1 | 0 | 0
24. | SWITCH (CEPIK) | 1 | 0 | 0
25. | SPIĘCIE ŚWIATŁOWODEM OBECNEJ SERWEROWNI Z NOWĄ | 1 | 0 | 0
RAZEM: |  |  | 0 | 0
BRANŻA ELEKTRYCZNA
L.P. | Opis | Ilość | Cena BRUTTO | Wartość BRUTTO
1. | URZĄDZEINE 5 KW MOCY CHŁODNICZEJ DO SERWEROWNI KPL. | 1 | 0 | 0
2. | MONTAŻ KLIMATYZACJI KPL. | 1 | 0 | 0
3. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S BEZPIECZNIK 1-FAZOWY B16 | 14 | 0 | 0
4. | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 40A, 4-BIEGUNOWY 4P | 1 | 0 | 0
5. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY RCD 1-FAZOWY 40A 2-BIEGUNOWY | 7 | 0 | 0
6. | SZYNA ŁĄCZENIOWA WIDEŁKOWA 1-FAZOWA 80A | 2 | 0 | 0
7. | ROZDZIELNICA NATYNKOWA RN-36 3X12 MODUŁÓW | 1 | 0 | 0
8. | PRZEWÓD 5X4 MM2 | 5 | 0 | 0
9. | LISTWA ZACISKOWA LZ 7-TOROWA | 1 | 0 | 0
10. | PRZEWÓ 3X2 5MM2 | 280 | 0 | 0
11. | MONTAŻ SZAFY I ROZPROWADZENIE INSTALACJI | 1 | 0 | 0
12. | GNIAZDA 230VX5 NA STANOWISKO | 11 | 0 | 0
13. | GNIAZDA 230V X 2 | 4 | 0 | 0
14. | PRZEWÓD 3X1,5MM2 | 30 | 0 | 0
15. | PRZEWÓD 5X6MM2 | 25 | 0 | 0
16. | PODŁĄCZENIE GŁÓWNEGO ZASILANIA | 1 | 0 | 0
RAZEM:
|  |  | Podsumowanie: | 0